230800100196

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检  测  报  告

| 检验报告编号：DXALCDC/SZ010-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 名 称： | 新林区农村水样 | 商 标： | ----- |
| 生 产 单 位： | 新林区农村各采水点 | 生产日期或批号： | 2025年9月9日 |
| 样 品 数 量： | 14份 | 样品状态及包装： | 液态无色 500ml/灭菌袋*1 2500ml/水桶*1 |
| 送 检 单 位： | 大兴安岭地区疾病预防控制中心 | 送 （采） 样 人： | 马宁 |
| 收 （采）样 日 期： | 2025年9月9日 | 检验完成日期： | 2025年9月23日 |
| 检 验 类 别： | 监测检测 | 依据卫生质量标准： | GB5749-2022 |
| 检验技术依据据： | GB/T5750-2023 |  |  |

检验结论：

所检样品中：

- 宏图镇新建水厂（农村出厂水）、宏图镇（农村末梢水）、塔尔根镇（农村末梢水）中总大肠菌群含量均超出GB5749-2022标准。

- 翠岗镇卫生院（农村末梢水）中肉眼可见物含量超出GB5749-2022标准。

检验：         审核：           批准：              单位公章

2025年10月16日

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区塔源镇供水点（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.77 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 110 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0053 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00023 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.022 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.86 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 0.84 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.023 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 124 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.32 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.059 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 7 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区塔源镇卫生院（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.91 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 108 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0057 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.014 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.70 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 0.63 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.061 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 130 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.24 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N 计） | mg/L | 0.5 | 0.059 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 24 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区宏图镇新建水厂 （农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.77 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 77 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0046 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.018 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8.79 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.65 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.48 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 90 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.52 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.089 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 4 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 14 | 不符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区宏图镇（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.79 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 75 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0039 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.016 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.10 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.62 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.69 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N 计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 88 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.68 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.097 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 18 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 2 | 不符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区塔尔根镇供水点（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.57 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 71 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0047 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.031 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7.71 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.19 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.50 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 107 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.52 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.076 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 20 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区塔尔根镇（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.54 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 69 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0038 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.042 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8.31 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.27 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.62 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 102 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.60 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.068 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 28 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 5 | 不符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区翠岗镇自来水厂（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 7.09 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 108 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0032 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.015 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 18.27 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.17 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.42 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 127 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.16 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 1 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区翠岗镇卫生院（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | 15 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | 7.19 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 黑色颗粒 | 不符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.91 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 53 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0039 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.15 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9.36 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.33 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.28 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 0.62 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 68 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 2.24 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 1 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区碧洲镇新建水厂（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.97 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 161 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0040 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.075 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.63 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.45 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.66 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 180 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.68 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.12 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 0 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区碧洲镇人民政府（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 7.39 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 161 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0034 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.083 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.24 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.46 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.67 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 180 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.68 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.11 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 0 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区大乌苏镇政府（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 7.40 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 110 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0029 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.014 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.79 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.27 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.42 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 126 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 0.72 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.10 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 2 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林区大乌苏镇新建水厂（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | ＜5 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 7.17 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 112 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0026 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | ＜0.01 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.52 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.33 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.24 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | ＜0.15 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 128 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 0.80 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.10 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 7 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林镇三区先锋供水点（农村出厂水） | 色 | 度 | 15 | 10 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | 3.76 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.82 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 118 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.016 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.68 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.26 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.59 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 3.87 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 188 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.44 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.13 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 4 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ010-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新林镇三区先锋（农村末梢水） | 色 | 度 | 15 | 10 | 符合 |
| 02 |  | 浑浊度 | NTU | 1 | 3.66 | 符合 |
| 03 |  | 臭和味 |  | 不得有异味臭 | 无 | 符合 |
| 04 |  | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |
| 05 |  | PH |  | 6.5—8.5 | 6.77 | 符合 |
| 06 |  | 总硬度 | mg/L | 450 | 114 | 符合 |
| 07 |  | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.15 | 符合 |
| 08 |  | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.1 | 符合 |
| 09 |  | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.2 | 符合 |
| 10 |  | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 符合 |
| 11 |  | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.0035 | 符合 |
| 12 |  | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 符合 |
| 13 |  | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | 符合 |
| 14 |  | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 | 符合 |
| 15 |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 符合 |
| 16 |  | 铝 | mg/L | 0.2 | ＜0.01 | 符合 |
| 17 |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.57 | 符合 |
| 18 |  | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.41 | 符合 |
| 19 |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.40 | 符合 |
| 20 |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 4.02 | 符合 |
| 21 |  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 184 | 符合 |
| 22 |  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.52 | 符合 |
| 23 |  | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.14 | 符合 |
| 24 |  | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 符合 |
| 25 |  | 细菌总数 | Cfu/ml | 100 | 13 | 符合 |
| 26 |  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 27 |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

备注：小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。