230800100196

大兴安岭地区疾病预防控制中心

检  测  报  告

| 检验报告编号：DXALCDC/SZ016-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 名 称： | 新林区复检水样 | 商 标： | ----- |
| 生 产 单 位： | 宏图镇新建水厂（农村出厂水）、宏图镇（农村末梢水）、塔尔根镇（农村末梢水）、翠岗镇卫生院（农村末梢水） | 生产日期或批号： | 2025年9月29日 |
| 样 品 数 量： | 4份 | 样品状态及包装： | 液态无色 500ml/灭菌袋*1 2500ml/水桶*1 |
| 送 检 单 位： | 大兴安岭地区疾病预防控制中心 | 送 （采） 样 人： | 马宁 |
| 收 （采）样 日 期： | 2025年9月29日 | 检验完成日期： | 2025年9月30日 |
| 检 验 类 别： | 监测检测 | 依据卫生质量标准： | GB5749-2022 |
| 检验技术依据据： | GB/T5750-2023 |  |  |

检验结论：

所检项目符合GB5749-2022标准。

检验：         审核：           批准：              单位公章

2025年10月16日

大 兴 安 岭 地 区 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报    告    附    页

样品受理编号：DXALCDC/SZ016-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 宏图镇新建水厂（农村出厂水） | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

样品受理编号：DXALCDC/SZ016-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 宏图镇（农村末梢水） | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

样品受理编号：DXALCDC/SZ016-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 塔尔根镇（农村末梢水） | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | 符合 |

样品受理编号：DXALCDC/SZ016-2025

| 序 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准规定值 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 翠岗镇卫生院（农村末梢水） | 肉眼可见物 |  | 不得含有 | 无 | 符合 |